Data 11.02.2016 r.

### KOMUNIKAT nr 1

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania pn. ***zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla laboratorium w Instytucie Lotnictwa*** (sygnatura sprawy nr 7/DE/Z/2016) wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 6124) udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie Wykonawcy:**

„Proszę o informację, czy istnieje możliwość wykonania instalacji metodą zaciskową?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający nie przewiduje możliwości stosowania połączeń zaciskowych.